## Voorstel
standaard NLCS statussen | voorstel NLCS netbeheer substatusssen | NLCS netbeheer bewerkingen
B | In Bedrijf
N | Nieuw |  |  | positie substatus (nu 01-99) uitbreiden met mogelijkheid afkorting in 2 letters
R |  |  |  | gebruik van positie bewerking blijven gebruiken voor bewerking. Terminologie vastleggen voor netbeheer
T
V | Verwijderd
teken BEDRIJFSTOESTAND | (
)
| (VERLATEN) | VERLATEN
| (RESERVE) | RESERVE
(IN BEDRIJF)
IN BEDRIJF NEMEN
RESERVE STELLEN
VERLATEN STELLEN
RELINEN
OPVULLEN
VERPLAATSEN
|  | TE VERWIJDEREN |  | voorbeeld NLCS object leiding | OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_NGIJ_118
|  |  |  | voorbeeld NLCS object kabel | OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu
|  |  |  | voorbeeld elementcode | -G
-
|  | Startsituatie |  |  |  | plantekening | [5 empty] | revisietekening
Startsituatie | Eindsituatie | NLCS status | NLCS netbeheer Bedrijfstoestand | voorbeeld NLCS laagnaam |  | NLCS status |  | NLCS netbeheer Bedrijfstoestand |  | Bewerking | voorbeeld NLCS laagnaam | NLCS status |  | NLCS netbeheer Bedrijfstoestand | Bewerking | voorbeeld NLCS laagnaam
Bestaand, in Bedrijf | Bestaand, in Bedrijf | B | (IN BEDRIJF) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G |  | B | - | (IN BEDRIJF) |  |  | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G | B | - | (IN BEDRIJF) |  | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G
Bestaand, in Bedrijf | Bestaand, verlaten | B | (IN BEDRIJF) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G |  | B | - | (IN BEDRIJF) | _ | VERLATEN STELLEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)_VERLATEN STELLEN-G | R | - | (VERLATEN) |  | R-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(VERLATEN)-G
Bestaand, in Bedrijf | Bestaand, reserve | B | (IN BEDRIJF) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G |  | B | - | (IN BEDRIJF) | _ | RESERVE STELLEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)_RESERVE STELLEN-G | R | - | (RESERVE) |  | R-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)-G
Bestaand, in Bedrijf | Verwijderd | B | (IN BEDRIJF) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G |  | B | - | (IN BEDRIJF) | _ | TE VERWIJDEREN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)_TE VERWIJDEREN-G | V |  |  |  | V-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Bestaand, in Bedrijf | Bestaand, Verplaatsen | B | (IN BEDRIJF) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G |  | B |  |  |  |  | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G | B |  |  |  | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
[6 empty] | R |  |  |  |  | R-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G | R | - | (IN BEDRIJF) |  | R-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G
[6 empty] | B |  |  |  | VERPLAATSEN | B-OI-KL-ET-VERPLAATSEN-G
[6 empty] | N |  |  |  | VERPLAATSEN | N-OI-KL-ET-VERPLAATSEN-G
Bestaand, verlaten | Verwijderd | B | (VERLATEN) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(VERLATEN)-G |  | B | - | (VERLATEN) | _ | TE VERWIJDEREN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(VERLATEN)_TE VERWIJDEREN-G | V |  |  |  | V-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Bestaand, reserve | Verwijderd | B | (RESERVE) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)-G |  | B | - | (RESERVE) | _ | TE VERWIJDEREN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)_TE VERWIJDEREN-G | V |  |  |  | V-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Bestaand, reserve | Bestaand, in Bedrijf | B | (RESERVE) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)-G |  | B | - | (RESERVE) | _ | IN BEDRIJF NEMEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)_IN BEDRIJF NEMEN-G | R |  |  |  | R-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Bestaand, reserve | Bestaand, verlaten | B | (RESERVE) | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)-G |  | B | - | (RESERVE) | _ | VERLATEN STELLEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)_VERLATEN STELLEN-G | R | - | (VERLATEN) |  | R-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(VERLATEN)-G
| Nieuw, in Bedrijf |  |  |  |  | N | - |  |  | IN BEDRIJF NEMEN | N-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-IN BEDRIJF NEMEN-G | N | - | (IN BEDRIJF) |  | N-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(IN BEDRIJF)-G
Nieuw, Verlaten
| Nieuw, Nieuw Reserve |  |  |  |  | N | - |  |  | RESERVE STELLEN | N-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-RESERVE STELLEN-G | N | - | (RESERVE) |  | N-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-(RESERVE)-G
Bestaand, in Bedrijf | Bestaand, opgevuld | B |  | B-OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_NGIJ_118-G |  | B |  |  |  | OPVULLEN | B-OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_NGIJ_118-OPVULLEN-G | R |  | (VERLATEN) |  | R-OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_NGIJ_118_(VERLATEN)-G
Bestaand, in Bedrijf | Bestaand, gerelined | B |  | B-OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_NGIJ_118-G |  | B |  |  |  | RELINEN | B-OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_NGIJ_118-RELINEN-G | R |  |  |  | R-OI-KL-GAS_LD_DISTRIBUTIE_100 MBAR_KOUSIJZER_118-G
NB: de term Verlaten (zie ook de tab met Statusbenamingen) wordt bij de netbeheerders ook vaak aangeduid als "Buiten Bedrijf". "Verlaten" betekent dat de asset niet meer wordt hergebruikt.
Belangrijk:
De NLCS Statussen Nieuw en Verwijderd zijn expliciet bedoeld om objecten te markeren die in het project worden toegevoegd (NIEUW) of Verwijderd/uitgenomen (VERWIJDERD).
Er zijn GEEN bewerkingen opgenomen voor deze handelingen, omdat daarmee een dubbele administratie kan ontstaat die strijdig is met de uitgangspunten voor NLCS
De NLCS status R zal zeer waarschijnlijk worden vervangen door de status G(ewijzigd) om in een As-built tekening te documenteren dat een bestaand object is aangepast.
NLCS zal worden uitgebreid met Bedrijfstoestand. De aanduiding hiervoor kan "RESERVE", "VERLATEN" bevatten en komt aan het einde van de laagnaam, vlak voor de Bewerking en Geometrietype.
Bedrijfstoestand is dus te onderscheiden in de laagnaam met de underscore _ die ervoor staat. Staat er een minteken voor - dan betreft het een bewerking
Objecttype-Bedrijfstoestand_Bewerking-G
Status NLCS | van beschrijving "SITUATIE" naar "ASSET-eigenschap"
BEWERKINGEN | Probleem: Bewerkingen wordt niet uitgelegd in de Formele Beschrijving
TE VERWIJDEREN
Basisstructuur NLCS Netbeheer | -()_
-{}_
VERLATEN
RESERVE
IN GEBRUIK > wordt niet uitgeschreven. Regel zonder toevoeging betekend in gebruik

## termen status-bewerkingen
Stedin Terminologie | Liander Terminologie | Enexis | Brabant Water | Vitens | Statusbenaming informatiemodel | NLCS Status | Bewerking | Opmerking
VOLSCHUIMEN | [6 empty] | OPVULLEN
DEMPEN | [6 empty] | OPVULLEN |  |  | Onderscheid maken in | Operatie status,Acties = Ontwerp / TODO,RegistratieStatus
NIEUW TE LEGGEN | Nieuw te leggen/plaatsen | gepland |  | NIEUW TE LEGGEN | Nieuw | N
ROOIEN | ?? Uit te nemen | te verwijderen |  | TE ROOIEN |  | V
| ?? Te relinen |  |  | RELINEN |  |  | RELINEN
RIJZEN | [6 empty] | VERPLAATSEN
VERPLAATSEN (voorbeeld OV) & OMKLAPPEN | Om te leggen & Na te verleggen | [5 empty] | VERPLAATSEN
DÄMMEREN |  | buiten bedrijf gedemmerd |  | TE DÄMMEREN |  |  | OPVULLEN
OPNEMEN | [6 empty] | VERPLAATSEN
BUITEN BEDRIJF & BB | Buitenbedrijf te stellen | buiten bedrijf schroot |  | BUITEN GEBRUIK TE STELLEN |  | ?BB | VERLATEN
IN BEDRIJF & IB | In bedrijf te stellen | in bedrijf te nemen |  |  |  | ?IB of enkel ? | IG NEMEN
buiten bedrijf te stellen
VERVALLEN LEIDING
| Te vervangen |  |  | TE VERVANGEN LEIDING |  |  |  | Kiezen voor Verwijderen en Nieuw als workflow
| ?? Te verlaten | [6 empty] | gelijk aan buiten bedrijf stellen
HERBRUIKBAAR | reserve | buiten bedrijf
bestaande leiding wordt mantelbuis
| Uitgenomen |  | Verwijderd
In Bedrijf | In Bedrijf | in bedrijf | In Bedrijf
STEDIN EO | [5 empty] | Beschrijving AM | definitie | NLCS Status | NLCS Bewerking | Voorbeeld NLCS Laag - Plantekening voor Export EO
Aangelegd | [5 empty] | Aangelegd maar nog niet in gebruik. Komt voor bij deelopleveringen van o.a. kabelverbindingen. | nieuw aangelegde asset buiten bedrijf | RVL |  | RVL-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Geplande aanleg | [5 empty] | Ontwerp nieuwe aanleg | nieuw fysieke asset | N |  | N-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Geplande verlating | [5 empty] | Ontwerp bestaande te gaan verlaten | bestaande asset buiten bedrijf te stellen | B | VERLATEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-VERLATEN-G
Geplande verplaatsing | [5 empty] | Ontwerp om o.a. bestaande te verplaatsen of op te halen (diepte correctie) | bestaande asset naar nieuwe locatie verplaatsen | B | VERPLAATSEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-VERPLAATSEN-G
Geplande vervanging | [5 empty] | Ontwerp om asset te gaan verwijderen en nieuwe asset te plaatsen | bestaande asset in gebruik, opnemen asset en nieuw asset plaatsen | B | VERVANGEN | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-VERVANGEN-G
Geplande verwijdering | [5 empty] | Ontwerp om te gaat verwijderen | bestaande asset in gebruik, toekomstige verwijdering | V | VERWIJDEREN | V-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-VERWIJDEREN-G
In gebruik | [5 empty] | Aangelegd en in gebruik genomen | bestaande asset in gebruik | B |  | B-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Verlaten | [5 empty] | Verlaten en dus niet verwijderd | bestaande asset, fysiek aanwezig, buiten gebruik | BVL |  | BVL-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Verwijderd | [5 empty] | Fysiek verwijderd / geen eigendom meer van Stedin | asset fysiek niet aanwezig, aanduiding oorspronkelijke ligging | VVL |  | VVL-OI-KL-ET_MS_DISTRIBUTIE_6 kV_3x95Cu-G
Note on B1: Dimitry Dekker: Dit is nu een mix van GIS statussen en aanduidingen in de tekening (eigenlijk Bewerkingen)
Note on G23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wanneer wordt deze status door een GIS operator ingesteld

## Statusbenamingen
NLCS Status | NLCS Bedrijfstoestand | NLCS informatiemodel status | Definitie
B | IN BEDRIJF | BESTAAND | Bestaande asset: deze asset is reeds aanwezig voordat het project start
| RESERVE | BESTAAND | Bestaande asset, reserve: de asset is reeds aanwezig voorafgaand aan het project, is niet in gebruik, maar kan wel in gebruik worden genomen
| VERLATEN | BESTAAND | Bestaande asset, Verlaten: de asset is reeds aanwezig voorafgaand aan het project, is niet in gebruik en kan niet meer in gebruik worden genomen
N | IN BEDRIJF | NIEUW | Nieuwe asset: de asset wordt gedurende het project toegevoegd/geïnstalleerd
| RESERVE | NIEUW | Nieuwe asset: de asset wordt gedurende het project toegevoegd/geïnstalleerd, maar wordt nog niet in gebruik genomen.
R | IN BEDRIJF | REVISIE | Revisie: deze asset is gedurende het project aangepast (alfanumeriek en/of geografisch)
R | VERLATEN | REVISIE | Revisie: deze asset is gedurende het project aangepast (alfanumeriek en/of geografisch) en deze asset is na het project niet meer in gebruik en kan ook niet meer in gebruik worden genomen.
R | RESERVE | REVISIE | Revisie: deze asset is gedurende het project aangepast (alfanumeriek en/of geografisch) en deze asset is na het project (nog) niet in gebruik, maar kan wel in gebruik worden genomen.
T | IN BEDRIJF | TIJDELIJK | Deze status komt alleen voor in een Ontwerptekening en een deelrevisie, niet in een As-built eindrevisietekening en wordt gebruikt voor assets of objecten die alleen bestaan en in bedrijf zijn gedurende het project
T | RESERVE | TIJDELIJK | Deze status komt alleen voor in een Ontwerptekening en een deelrevisie, niet in een As-built eindrevisietekening en wordt gebruikt voor assets of objecten die alleen bestaan gedurende het project. De bedrijfstoestand RESERVE is van toepassing wanneer de asset niet in bedrijf is maar wel in bedrijf kan worden genomen.
V |  | VERWIJDERD | Verwijderd (soms ook aangeduid met Vervallen): de asset is tijdens het project fysiek verwijderd, bijvoorbeeld uit de grond gehaald.
|  | Bewerking | Definitie
|  | VERLATEN STELLEN | De asset wordt tijdens het project verlaten, hetgeen betekent dat de asset daarna nooit meer kan worden gebruikt. De asset blijft fysiek op locatie aanwezig. Deze Bewerking wordt NIET gekozen indien een leiding wordt opgevuld, want daarvoor is een meer specifieke Bewerking "Opvullen" beschikbaar
|  | IN BEDRIJF NEMEN | De asset was al aanwezig voorafgaand aan het project en wordt gedurende het project in gebruik genomen, bijvoorbeeld onder druk gezet of onder spanning gebracht.
|  | RESERVE STELLEN | De asset wordt tijdens het project: 1. Indien bestaand object: uit gebruik genomen, maar kan in de toekomst weer in gebruik worden genomen 2. Indien Nieuw object: wel geplaatst, maar (nog) niet in gebruik genomen. Dat kan later alsnog worden gedaan.
|  | RELINEN | Alleen van toepassing op leidingen, niet op kabels: er wordt een techniek toegepast om een oude leiding langer te kunnen gebruiken door deze van een nieuwe binnenwand te voorzien.
|  | OPVULLEN | Alleen van toepassing op leidingen, niet op kabels: dit is een manier van verlaten (Buiten Bedrijf stellen): de leiding wordt opgevuld (volschuimen, dämmeren etc) en wordt daarmee voorgoed buiten bedrijf gesteld.
|  | VERPLAATSEN | Een bestaande asset moet naar een andere locatie worden verplaatst (omgelegd, omgeklapt, rijzen etc), maar behoudt zijn asset eigenschappen.
|  | TE VERWIJDEREN | Een bestaande asset uit de grond worden verwijderd en bestaat dus niet meer na afloop van het project.